Опросный лист на стационарную систему контроля технологических параметров TIK-VT

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

Блок сигнализации

Количество измерительных каналов на один прибор

Напряжение питания    ~220 В      24 В

|  | Измерительные модули (платы) | Тип сигнала | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плата аналоговых выходов (8 каналов) | 4…20 мА | 1 |
|  |  | 0…5 В | 1 |
|  | Плата аналогового входа (1 канал) | 4…20 мА |  |
|  |  | ICP |  |
|  |  | TC Cu100 W100=1,4280 |  |

Однокоординатные датчики вибрации

|  | Измеряемая величина | Диапазон измерения | Выходной сигнал | Конструктивное исполнение* | Длина кабеля | Кол-во, шт. | Маркировка | Усилитель заряда / преобразователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость | 0,05…1 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.1 | AV-1-2.1 |
|  |  | 0,1…3 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.3 | AV-1-2.1 |
|  |  | 0,3…10 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.10 | AV-1-2.1 |
|  |  | 1…20 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.20 | AV-1-2.1 |
|  |  | 1…30 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.30 | AV-1-2.1 |
|  |  |  | В |  |  | DVA 141 | - |
|  |  |  | С |  |  | DVA 141P | - |
|  |  |  | D |  |  | DVA 1411 | - |
|  |  |  | E |  |  | DVA 1412 | - |
|  |  | 1…50 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.50 | AV-1-2.1 |
|  |  | 1…100 мм/с | 4…20 мА | А |  |  | ИКВ-1-2-1.100 | AV-1-2.1 |
|  | виброускорение | 1…10 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.10 | AV-1-2.1 |
|  |  | 1…30 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.30 | AV-1-2.1 |
|  |  | 0,1…40 м/с² | ICP | B |  |  | DVA 132 | - |
|  |  |  | C |  |  | DVA 132P | - |
|  |  |  | D |  |  | DVA 1321 | - |
|  |  |  | E |  |  | DVA 1322 | - |
|  |  | 0,1…100 м/с² | ICP | B |  |  | DVA 132.100 | - |
|  |  |  | C |  |  | DVA 132P.100 | - |
|  |  |  | D |  |  | DVA 1321.100 | - |
|  |  |  | E |  |  | DVA 1322.100 | - |
|  |  | 0,3…100 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.100 | AV-1-1.2 |
|  |  | 0,3…200 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.200 | AV-1-1.2 |
|  |  | 0,3…300 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.300 | AV-1-1.2 |
|  |  | 0,4…500 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.500 | AV-1-1.2 |
|  |  | 0,5…1000 м/с² | ICP | А |  |  | ИКВ-1-1-2.1000 | AV-1-1.2 |

Двухкоординатные датчики вибрации

|  | Измеряемая величина | Диапазон измерения | Число измерительных осей | Выходной сигнал | Конструктивное исполнение* | Длина кабеля | Кол-во, шт. | Маркировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость | 1…30 мм/с | 2 | 4…20 мА (по координате с макс. значением) | B |  |  | DVA 161 |
|  |  |  |  |  | C |  |  | DVA 161P |
|  |  |  |  |  | D |  |  | DVA 1611 |
|  |  |  |  | 4…20 мА (модуль вектора в плоскости XY) | B |  |  | DVA 171 |
|  |  |  |  |  | C |  |  | DVA 171P |
|  |  |  |  |  | D |  |  | DVA 1711 |

Датчики перемещения

|  | Измеряемая величина | Диапазон измерения | Выходной сигнал | Конструктивное исполнение* | Длина резьбовой части, мм | Длина кабеля | Кол-во, шт. | Маркировка | Усилитель заряда / преобразователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброперемещение | 25…250 мкм | 4…20 мА | F | 50 |  |  | ИКВ-1-3-1.250.50 | AS-1-3-1 |
|  |  |  | F | 70 |  |  | ИКВ-1-3-1.250.70 | AS-1-3-1 |
|  |  |  | F | 90 |  |  | ИКВ-1-3-1.250.90 | AS-1-3-1 |
|  |  | 5…1000 мкм | 4…20 мА | F | 90 |  |  | ИКВ-1-3-1.1000 | AS-1-3-1 |
|  | перемещение | 0,5…2,5 мм | 4…20 мА | F | 50 |  |  | ИКВ-1-4-1.25.50 | AS-1-4-1 |
|  |  |  | F | 70 |  |  | ИКВ-1-4-1.25.70 | AS-1-4-1 |
|  |  |  | F | 90 |  |  | ИКВ-1-4-1.25.90 | AS-1-4-1 |
|  |  | 0,5…5,5 мм | 4…20 мА | F | 90 |  |  | ИКВ-1-4-1.55 | AS-1-4-1 |
| * Конструктивное исполнение | Подсоединение кабеля | Способ крепления | Степень защиты | Диапазон рабочих температур, ˚С | Адаптер |
| А | неразъемное | винты | IP 67 | -50…+125 | выносной |
| B | неразъемное | винты | IP 67 | -50…+75 | встроенный |
| C | разъем на кабеле | винты | IP 67 | -50…+75 | встроенный |
| D | разъем на корпусе | винты | IP 65 | -50…+75 | встроенный |
| Е | разъем на корпусе | шпилька | IP 65 | -50…+75 | встроенный |
| F |  | неразъемное | шпилька | IP 67 | -50…+135 | выносной |

Другие первичные преобразователи

Опишите, какие именно (марка, тип измеряемой величины, выходной сигнал, длина кабеля, количество)

Устройство УСО TIK-VT (монтажная коробка)

| Количество кабельных вводов | Количество датчиковых вводов | Наличие переходного клеммника | Количество монтажных коробок | Количество и тип усилителей заряда и преобразователей, размещаемых в коробке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | нет |  |  |
| 2 |  | да |  |  |

Параметры работы агрегата:

Частота вращения                   до 600 об/мин         свыше 600 об/мин

Контактная информация

Плательщик      					ИНН

Грузополучатель      					КПП

Контактное лицо (ФИО)      	  			ОГРН

Телефон/факс      					Юридический адрес

Должность

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или по электронной почте tik@perm.ru