Опросный лист для заказа

Аппаратуры TIK-PLC

(контроллеры TIK-PLC с креплением на DIN-рейку)

Внимательно ознакомьтесь с содержимым опросного листа и поставьте , где это необходимо, а также заполните поля контактной информации на последнем листе.

Контроллер TIK-PLC.112.11

Назначение:

Регистрация сигналов от внешних датчиков с выходом 4-20 (0-20) мА, их обработка и передача информации во внешнюю систему телемеханики и управления

Основные параметры:

Тип входного сигнала  – 4-20 (0-20) мА x 1, дискретный вход («сухой контакт») x 1

Тип выходного сигнала  – 4-20 (0-20) мА x 1, RS-485 (Modbus RTU Slave) x 2, релейный выход x 2 (1 нормально замкнутый + 1 нормально разомкнутый)

Интерфейс – RS-485 (Modbus RTU Slave)

Контроллер TIK-PLC.121.11

Назначение:

Регистрация сигналов от внешних датчиков с выходом IEPE, их обработка и передача информации во внешнюю систему телемеханики и управления

Основные параметры:

Тип входного сигнала  – IEPE x 1, дискретный вход («сухой контакт») x 1

Тип выходного сигнала  – 4-20 (0-20) мА x 1, RS-485 (Modbus RTU Slave) x 2, релейный выход x 2 (1 нормально замкнутый + 1 нормально разомкнутый)

Интерфейс - RS-485 (Modbus RTU Slave)

Контроллер TIK-PLC.481.11

Назначение:

Регистрация сигналов от внешних датчиков с выходом 4-20 (0-20) мА / IEPE / RS-485, их обработка и передача информации во внешнюю систему телемеханики и управления

Основные параметры:

Тип входного сигнала  – 4-20 (0-20) мА x 1 , IEPE x 1, RS-485 (Modbus RTU Master) x 1, дискретный вход («сухой контакт») x 1

Тип выходного сигнала  –  4-20 (0-20) мА x 1, RS-485 (Modbus RTU Slave) x 2, релейный выход х 2 (1 нормально замкнутый + 1 нормально разомкнутый)

Интерфейс –  RS-485 (Modbus RTU Master / Slave)

Контроллер TIK-PLC.896.21

Внимание! Данный контроллер не является средством измерения!

Назначение:

Регистрация сигналов от внешних датчиков с цифровым интерфейсом RS-485, их обработка и передача информации во внешнюю систему телемеханики и управления, либо диагностическую систему

Основные параметры:

Тип входного сигнала  – RS-485 (Modbus RTU Master) x 6, дискретный вход («сухой контакт») х 4

Тип выходного сигнала  – Ethernet (спецификация OPC UA, Modbus TCP) х 2, релейный выход х 4 (2 группы нормально замкнутый + 2 группы нормально разомкнутый)

Интерфейс – RS-485 (Modbus RTU Master), Ethernet (OPC UA, Modbus TCP)

Контроллер TIK-PLC.991.11

Внимание! Данный контроллер не является средством измерения!

Назначение:

Регистрация сигналов от внешних датчиков с цифровым интерфейсом RS-485, их обработка и передача информации во внешнюю систему телемеханики и управления

Основные параметры:

Тип входного сигнала  –  RS-485 (Modbus RTU Master) x 1, дискретный вход («сухой контакт») x 1

Тип выходного сигнала  –  4-20 (0-20) мА x 1, RS-485 (Modbus RTU Slave) x 2, релейный выход х 2 (1 нормально замкнутый + 1 нормально разомкнутый)

Интерфейс – RS-485 (Modbus RTU Master / Slave)

Контактная информация

Плательщик      					ИНН

Грузополучатель      					КПП

Контактное лицо (ФИО)      	  			ОГРН

Телефон/факс      					Юридический адрес

Должность

Заполненные опросные листы можно отправить по адресу tik@perm.ru