Опросный лист для выбора системы

расширенного вибромониторинга TIK-RVM

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

1. Сведения об агрегатах

1.1. Тип агрегата:

Марка насоса

Марка электродвигателя

Частота вращения

Тип муфты

1.2. Измеряемые точки контроля вибрации: НАСОС

передний подшипник насоса (вертикальная составляющая)

передний подшипник насоса (горизонтальная составляющая)

передний подшипник насоса (осевая составляющая)

задний подшипник насоса (вертикальная составляющая)

задний подшипник насоса (горизонтальная составляющая)

задний подшипник насоса (осевая составляющая)

осевой сдвиг ротора насоса

другие точки контроля

1.3. Кабели соединительные «датчики→УСО» (К1…К7, согласно типовой схеме)

Максимальная длина кабеля от датчика до коробки с УСО       (м)

1.4. Измеряемые точки контроля вибрации: ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

передний подшипник электродвигателя (вертикальная составляющая)

передний подшипник электродвигателя (горизонтальная составляющая)

передний подшипник электродвигателя (осевая составляющая)

задний подшипник электродвигателя (вертикальная составляющая)\

задний подшипник электродвигателя (горизонтальная составляющая)

задний подшипник электродвигателя (осевая составляющая)

другие точки контроля

1.5. Кабели соединительные «датчики→УСО» (К8…К13, согласно типовой схеме)

Максимальная длина кабеля от датчика до коробки с УСО       (м)

1.6. Кабель соединительный «УСО→шкаф» (К14, К15 согласно типовой схеме)

существующий

- марка кабеля от шкафа до коробок с УСО (для насоса)      ;  длина      (м);

- марка кабеля от шкафа до коробок с УСО (для ЭД)      ;  длина      (м);

включить в поставку кабель (К14, К15 согласно типовой схеме)

- марка кабеля от шкафа до коробок с УСО (для насоса)      ;  длина      (м);

- марка кабеля от шкафа до коробок с УСО (для ЭД)      ;  длина      (м);

2. Сведения о шкафах

2.1. Наличие / поставка шкафа

наличие шкафа и места в шкафу для вновь устанавливаемого оборудования;

включить в поставку шкаф для вновь устанавливаемого оборудования (необходимо предусмотреть место для  установки шкафа с габаритами 800х2000х600;

предусмотреть место в поставляемом шкафу для размещения дополнительного оборудования (например, для   газоанализатора)

- габариты оборудования

- марка оборудования

2.2. Обзорное окно в дверце поставляемого шкафа для дополнительного оборудования

требуется

не требуется

2.3. Компьютер для программного обеспечения системы вибромониторинга

панельный

стационарный

не требуется

другое

2.4. Интерфейсы связи

RS-485 (Modbus/RTU)

Ethernet (TCP/IP)

релейные каналы связи

аналоговый сигнал (4…20 мА)

3. Сведения о нормативной документации

Какие отраслевые / корпоративные документы требуется учесть при проектировании системы вибромониторинга

4. Сведения о существующей системе вибромониторинга

Существующая система вибромониторинга

отсутствует

имеется

При наличии проектной документации на существующую систему вибромониторинга, просьба выслать ее на электронную почту asu@tik.perm.ru

5. Пожелания и предложения

6. Контактная информация

Плательщик      	                                                               Грузополучатель

Контактное лицо плательщика                                                Контактное лицо грузополучателя

Телефон/факс                                                                           Телефон/факс

Юридический адрес                                                                  Юридический адрес

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или по электронной почте tik@perm.ru