Опросный лист на канал виброизмерительный ИКВ-1-4-4 исп. А,Б (осевой сдвиг), выходной сигнал по напряжению -1…-17В

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

| Диапазон показаний осевого сдвига, мм / Номинальный коэффициент преобразования, В/мм | Диаметр измерительной головки | Тип резьбового отверстия | Длина резьбовой части датчика, мм | Исполнение | Климатическое исполнение | Длина соединительного кабеля до УСО, м | Тип кабеля | Доп. опции | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25-2,25 / 8 0,25-2,3 / 7,8 0,25-2,75 / 6,4 | 6,8 мм (DS-0) 8,5 мм (DS-1) | M8x1 M10x1 другой (указать) | 30 50 70 90 | исп. А (безразъемное соединение + выносной преобразов. УСО AS 144) исп. А (кабель соединительный + выносной преобразов. УСО AS 144) исп. Б (кабель соединительный с интегрир. преобразов. УСО AS 144) | DS-X -40…+135 УСО -40…+70 DS-X -60…+135 УСО -60…+70 (исп. ХЛ) |  | Кабель в металлорукаве Без металлорукава | Коробка соединительная Барьер безопасности TIK-BIS Диск для настройки 40ХН |  |
| 0,5-4,5 / 4 0,5-5,5 / 3,2 | 14,5 мм (DS-2) | M16x1 другой (указать) | 50 70 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5,5-9,5 / 4 1-9 / 2 | 22,5 мм (DS-3) | M24x1 другой (указать) | 90 |  |  |  |  |  |  |

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик      	                                Контактное лицо (ФИО)

Грузополучатель      	                                Телефон/факс

ИНН                                                                   Юридический адрес

КПП                                                                    Должность

ОГРН                                                                 Примечания

Заполненные опросные листы можно отправить по адресу tik@perm.ru